头孢克洛颗粒

Toubaokeluo Keli

Cefaclor Granules

书页号：中国药典2005年版二部p140

[增订项目]

【检查】　溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C 第二法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液适量，用水定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液作为供试品溶液。另取头孢克洛对照品适量，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的方法测定，计算每袋的溶出量。限度为标示量的80％，应符合规定。

【规格】按C15H14ClN3O4S计算（1）0.1g  （2）0.125g  （3）0.25g （4）0.5g