头孢地尼

Toubaodini

Cefdinir

书页号:中国药典2005年版p135

[修订]

【性状】本品在0.1mol/L磷酸盐缓冲液（取0.1mol/L磷酸氢二钠溶液与0.1mol/L磷酸二氢钾溶液混合，体积比为2：1，pH值约为7.0）中略溶，

比旋度  取本品，精密称定，用0.1mol/L磷酸盐缓冲液溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录VI E），比旋度为-58°至-66º。

吸收系数  取本品，精密称定，用0.1mol/L磷酸盐缓冲液溶解并定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在287nm波长处测定吸光度，吸收系数E1cm1%为570～610。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.25%四甲基氢氧化铵溶液（用磷酸调节pH值至5.5）-乙腈-甲醇（900：60：40），每1000ml中加入0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液0.4ml为流动相，检测波长为254nm。取头孢地尼对照品约20mg，置100ml量瓶中，加0.1mol/L磷酸盐缓冲液2ml溶解后，用流动相稀释至刻度，摇匀，在水浴中加热不少于30分钟，放冷至室温，得每1ml中约含0.2mg头孢地尼与其降解杂质的混合溶液（其中相对主峰保留时间0.9与1.2处杂质的量各约为2%），取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，头孢地尼峰保留时间约为8分钟，E-异构体峰保留时间约为头孢地尼峰保留时间的3.5倍，头孢地尼峰与其相对保留时间0.9和1.2处杂质峰的分离度均应不小于1.2。

测定法  取本品约20mg，精密称定，置100ml棕色量瓶中，加0.1mol/L磷酸盐缓冲液2ml溶解后，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取头孢地尼对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C14H13N5O5S2的含量。