头孢拉定干混悬剂

Toubaolading Ganhunxuanji

Cefradine for Suspension

书页号：中国药典2005年版二部-146

[增订]

【检查】  溶出度  取本品或精密称取本品（多剂量）适量（约相当于头孢拉定0.25g），照溶出度测定法(附录Ⅹ C第二法)，以0.1mol/L盐酸溶液为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，用0.1mol/L盐酸溶液稀释制成每1ml中约含头孢拉定28μg的溶液，作为供试品溶液；另取头孢拉定对照品适量，精密称定，用0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含头孢拉定28μg的溶液，作为对照品溶液。照头孢拉定含量测定项下的方法精密量取供试品溶液和对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法计算每份供试品的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。