头孢氨苄

Toubao’anbian

Cefalexin

书页号：中国药典2005年版二部－151

[修订]

有关物质   精密称取本品适量，加流动相A溶解并稀释制成每1ml中含1.0mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；取7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸对照品和α–苯甘氨酸对照品各约10mg，精密称定，置同一100ml量瓶中，先加pH7.0磷酸盐缓冲液约20ml超声使溶解，再加流动相A稀释至刻度，摇匀。精密量取2.0ml，置20ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为杂质对照品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅键合硅胶为填充剂; 流动相A为pH5.0磷酸盐缓冲液（取0.2mol/L磷酸二氢钠溶液一定量，用氢氧化钠试液调节pH值至5.0），流动相B为甲醇，流速为每分钟1.0ml，线性梯度洗脱；检测波长为220nm，取杂质对照品溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰与α-苯甘氨酸峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%~25%。精密量取供试品溶液、对照溶液及杂质对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至供试品溶液主峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，含7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰与α-苯甘氨酸峰按外标以峰面积计算，均不得过1.0%；除7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰与α-苯甘氨酸峰外，其他单个杂质的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍（2.5%）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计）

时间（分钟）        流动相A（%）          流动相B（%）

0                      98                     2

1                      98                     2

20                     70                     30

23                     98                     2

30                     98                     2