孢羟氨苄

Toubaoqiang’anbian

Cefadroxil

书页号: 中国药典2005年版p153

[修订]

【检查】  有关物质  取本品适量，用流动相A溶解并定量稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。称取α-对羟基苯甘氨酸对照品约10mg, 置10ml量瓶中，用流动相A适量超声使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液(1)；称取 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸对照品约10mg, 置10ml量瓶中，用pH7.0磷酸盐缓冲液（称取28.4g无水磷酸氢二钠，加水800ml使溶解，用30%的磷酸溶液调节pH至7.0，水稀释至1000ml，混匀）适量超声使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液(2)。精密量取对照品溶液(1)和(2)各1ml, 置100ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为杂质对照品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；流动相A为0.02mol/L磷酸二氢钾溶液（取2.72g磷酸二氢钾于约800ml水中，用1mol/L 氢氧化钾溶液调节溶液的pH值至5.0，用水稀释至1000ml，混匀。）；流动相B为甲醇；流速为每分钟1.0ml；检测波长为220nm；取杂质对照品溶液20µ注入液相色谱仪，按下表进行线性梯度洗脱：记录色谱图。头孢羟氨苄峰的保留时间约为10分钟,，α-对羟基苯甘氨酸峰和7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰的分离度应不小于5.0。7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰与头孢羟氨苄峰的分离度应不小于5.0。

取对照溶液20µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成份色谱峰的峰高为满量程的20%~25%，再精密量取供试品溶液、对照溶液与杂质对照品溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，按下表进行线性梯度洗脱,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，含α-对羟基苯甘氨酸和7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸按外标法以峰面积计算，均不得过1.0%；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）。(供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计)

| 时间(分钟) | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 98 | 2 |
| 1 | 98 | 2 |
| 25 | 70 | 30 |
| 28 | 98 | 2 |
| 40 | 98 | 2 |

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.02mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇（98：2）为流动相；检测波长为230nm；取头孢羟氨苄对照品和7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸对照品各适量，加pH7.0磷酸盐缓冲液适量超声使7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸溶解，再用0.02mol/L磷酸二氢钾溶液稀释制成每1ml中约含头孢羟氨苄0.3mg与7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸0.1mg的混合溶液，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，头孢羟氨苄峰与7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸峰的分离度应不小于5.0。

测定法  取本品适量，精密称定，用0.02mol/L磷酸二氢钾溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.3mg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取头孢羟氨苄对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中 C16 H17N3O5 S 的含量。

[增订]

【鉴别】 (3) 取本品适量，用水适量超声使溶解并稀释制成每1ml中约含12.5mg的溶液，取溶液 1ml，加三氯化铁试液3滴,即显棕黄色。