头孢西丁钠

Toubaoxidingna

# Cefoxitin Sodium

C16H16N3NaO7S2   449.44

本品为(6R，7S)-3-(羟甲基)-7-甲氧基-8-氧代-7-[2-(2-噻吩基)乙酰氨基]-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠盐。按无水、无溶剂物计算，含头孢西丁（C16H17N3O7S2）不得少于90.1％。

【性状】本品为白色或类白色粉末，吸湿性强。

本品在水中极易溶解，在乙醇中微溶，在乙醚中不溶。

比旋度  取本品，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度应为+206至+214。

吸收系数  取本品，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，精密吸取2.0ml，置100ml量瓶中，用碳酸氢钠溶液（42g→1000ml）稀释至刻度，摇匀，，照紫外-可见分光光度法（附录IV A），在262nm波长处测定吸光度，吸收系数(E1cm1%)为190～210。

【鉴别】（1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）本品显钠盐的火焰反应（附录Ⅲ）

【检查】酸度  取本品，加水制成每1ml中含0.1g的溶液，依法测定（附录VI H），pH值应为4.2～7.0。

溶液的澄清度与颜色  取本品5份，各0.55g，分别加水5ml溶解后，溶液应澄清无色；如显浑浊，与 1号浊度标准液（附录IX B）比较，均不得更浓；如显色，与黄色或黄绿色9号标准比色液（附录IX A第一法）比较，均不得更深。

有关物质  精密称取供试品约50mg，置10ml量瓶中，用磷酸盐缓冲液溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，作为供试品溶液。精密量取1.0ml，置100ml量瓶中，用磷酸盐缓冲液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D ）测定。

用苯基键合硅胶为填充剂；流动相A为水（用无水甲酸调pH至2.7），流动相B为乙腈，线性梯度洗脱；检测波长为 235nm。

取头孢西丁对照品适量，用磷酸盐缓冲液（称取磷酸氢二钾34.836g，加水1000ml溶解，用磷酸调节pH至6.8，量取20ml，用水稀释至1000ml）溶解并稀释制成每1ml中约含头孢西丁0.25mg的溶液，在70℃放置1小时，冷却至室温，取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，头孢西丁峰的保留时间约为35分钟，头孢西丁峰与其相对保留时间约为0.8处的杂质峰的分离度应大于5.0。

取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2倍（0.5％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍（4.0％），(供试品溶液中任一小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计（0.05％）)。

| 时间（min） | 流动相A（V/V） | 流动相B（V/V） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 12 | 90 | 10 |
| 37 | 80 | 20 |
| 50 | 60 | 40 |
| 55 | 20 | 80 |
| 60 | 20 | 80 |
| 62 | 90 | 10 |
| 70 | 90 | 10 |

残留溶剂  照残留溶剂测定法（中国药典2005年版二部附录Ⅷ P）测定。

甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃

取供试品约1.0g，精密称定，置10ml容量瓶中，用内标溶液（取丁酮适量，用无有机溶剂的水稀释成每1ml中约含200μg的溶液，作为内标溶液）溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液(1)；精密量取供试品溶液(1)1.0ml与内标溶液1.0ml置同一10ml顶空瓶中， 密封瓶口，作为供试品溶液。根据实验确定的具体检测对象，制备对照品溶液。分别精密称取溶剂对照品适量，用内标溶液定量稀释成规定浓度的溶液，作为混合对照品溶液，混合对照品溶液中各溶剂的浓度分别为每1ml中含甲醇0.3mg、乙醇0.5mg、乙腈41μg、丙酮0.5mg、乙酸乙酯0.5mg、四氢呋喃72μg。精密量取混合对照品溶液1.0ml与供试品溶液(1)1.0ml，置同一10ml顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P）测定。采用聚二甲基硅氧烷（或极性相近的固定液）的毛细管柱（30m×0.25mm×1.00µm）为色谱柱，柱温40℃，维持15min。氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃，进样口温度为200℃，顶空平衡温度为70℃，顶空平衡时间为30min，进样针温度为80℃，传输线温度为90℃，载气为氮气，流速为每分钟2.0ml，分流比为10：1。取对照品溶液顶空进样，按甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、丁酮（内标）、乙酸乙酯、四氢呋喃的顺序出峰，各峰间的分离度均应符合规定。

分别取供试品溶液和对照品溶液顶空进样，记录色谱图，按标准加入法以峰面积计算供试品中甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃的含量，含甲醇不得过0.3％，含乙醇不得过0.5%，含乙腈不得过0.041％，含丙酮不得过0.5％，含乙酸乙酯0.5％，含四氢呋喃不得过0.072％。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，以乙二醇－吡啶（3∶1）为溶剂，含水分不得过1.0％。

重金属  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之二十。

不溶性微粒  取本品，依法检查（附录IX C），每1g样品中,大于或等于10μm的微粒不得过6000粒；大于或等于25μm的微粒不得过600粒。

细菌内毒素  取本品，依法检查（中附录XI E），每1mg头孢西丁中含内毒素的量应小于0.13EU。

无菌  取本品，全部溶解于500ml0.9％无菌氯化钠溶液中，照薄膜过滤法（二部附录XI H），滤过，以0.1％无菌蛋白胨水为冲洗液，约冲洗400ml，以大肠埃希菌为阳性对照菌，应符合规定。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D ）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水－乙腈－冰醋酸（81∶19∶1）为流动相；检测波长为 254nm。精密称取头孢西丁对照品适量，用磷酸盐缓冲液（取1.0g磷酸二氢钾和1.8g磷酸氢二钠，加900ml水溶解，用磷酸或10N的氢氧化钠溶液调节pH至7.1±0.1，用水稀释至1000ml）溶解并稀释成每1ml中约含0.3mg的溶液，摇匀。量取10l注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按头孢西丁峰计算应不低于2800；头孢西丁峰拖尾因子应不大于1.5；头孢西丁峰与 xxx峰的分离度应大于xx.。

测定法  取本品，精密称定，用磷酸盐缓冲液溶解并稀释成每1ml中约含头孢西丁0.3mg的溶液，摇匀。精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取头孢西丁对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C16H17N3O7S2的含量。

【类别】抗生素类药

【贮藏】密封，在冷处保存。

【制剂】注射用头孢西丁钠

注：含量测定中系统适用性缺分离度的要求。