奋乃静片

Fennaijing Pian

Perphenazine Tablets

书页号：中国药典2005版--328

【修订】

【性状】本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显白色至类白色。

【鉴别】(2)避光操作。取含量测定项下的供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在255nm的波长处有最大吸收。

【检查】  有关物质   避光操作。取本品10片，除去包衣后，研细，精密称取细粉适量（约相当于奋乃静10mg），加甲醇研磨并分次转移至10ml量瓶中，充分振摇使溶解，用甲醇至刻度，摇匀，离心，取上清液（必要时过滤）作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照奋乃静有关物质项下的色谱条件，量取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的10%～20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。

含量均匀度  避光操作。取本品1 片，除去包衣后，置乳钵中，加水5 滴，湿润后，研细，加盐酸－乙醇溶液（取乙醇500ml ，加盐酸10ml，加水至1000ml，摇匀）适量，研磨均匀，用盐酸－乙醇分次转移至50ml量瓶中，充分振摇使奋乃静溶解，用盐酸－乙醇溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液，用盐酸－乙醇溶液定量稀释成每1ml中约含4μg的溶液，作为供试品溶液；另取奋乃静对照品适量，精密称定，用盐酸－乙醇溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含4μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在255nm 的波长处分别测定吸光度，计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。

【含量测定】 避光操作。 取本品20片，除去包衣后，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于奋乃静10mg），置100ml 量瓶中，加盐酸－乙醇溶液约70ml，充分振摇使奋乃静溶解，用盐酸－乙醇溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置另一100ml 量瓶中，用盐酸－乙醇溶液稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取奋乃静对照品适量，精密称定，用盐酸－乙醇溶液溶解并定量稀释制成每1ml 中约含5μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在255nm的波长处分别测定吸收度，计算，即得。