富马酸亚铁胶囊

Fumasuan Yatie Jiaonang

Ferrous Fumarate Capsules

书页号：2005年版二部－794

[增订]

【鉴别】(1)取本品内容物适量(约相当于富马酸亚铁2g)，研细，加盐酸溶液(1→8)100ml，加热至沸，冷却，滤过，滤液备用：滤渣用盐酸溶液(1→100 )洗涤数次，每次5ml，再用水洗至滤液无色，在105℃干燥后，取0.1g，加碳酸钠试液2ml使溶解，加高锰酸钾试液数滴，溶液即显褐色。

【检查】溶出度 取本品，照溶出度测定法（附录ⅩC第二法），以0.1mol/L盐酸溶液（含0.5％十二烷基硫酸钠）900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml，滤过，取续滤液适量，用溶出介质定量稀释制成每1ml中约含富马酸亚铁10μg的溶液,作为供试品溶液。另精密量取Fe单元素标准液（1000μg/ml）适量，用溶出介质制成每1ml中含Fe1μg、2μg与5μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D第一法），在248.3nm处测定，计算每片的溶出量，结果乘系数3.0421，限度为标示量的80％，应符合规定。