富马酸酮替芬滴眼液

Fumasuan Tongtifen Diyanye

Ketotifen Fumarate Eye Drops

书页号：2005年版二部-798

[修订]

【含量测定】 精密量取本品适量，加水定量稀释制成每1ml中约含酮替芬10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在301nm波长处测定吸光度；另取富马酸酮替芬对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含14μg的溶液，同法测定，计算，并将结果与0.7272相乘，即得。

[增订]

【检查】 渗透压摩尔浓度  取本品，依法检查（附录Ⅸ G），渗透压摩尔浓度比应为0.90～1.10。