富马酸酮替芬

Fumasuan Tongtifen

Ketotifen Fumarate

书页号：2005年版二部－796

[修订]

【检查】 有关物质  取本品，用稀释液（水：甲醇＝50：50）溶解并稀释制成每1ml中含0.3mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用稀释液溶解并稀释制成每1ml中含0.6μg的溶液，作为对照溶液；另取10-甲氧基-4-(1-甲基-4-哌啶基)-4H-苯并[4,5]环庚[1,2-b] 噻吩-4-醇对照品适量，用稀释液制成每1ml中含0.3mg的溶液，作为对照品溶液；分别精密量取供试品溶液和对照品溶液1ml，置同一10ml量瓶中，用稀释液稀释至刻度，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；流速为每分钟1.0ml，按下表进行梯度洗脱；检测波长为297nm。

流动相A：175μl三乙胺溶解在500ml水中

流动相B：175μl三乙胺溶解在500ml甲醇中

| 时间（分钟） | 流动相A | 流动相B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40％ | 60％ |
| 12 | 40％ | 60％ |
| 20 | 10％ | 90％ |
| 25 | 10％ | 90％ |
| 26 | 40％ | 60％ |
| 31 | 40％ | 60％ |

取系统适用性溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图中，主成分色谱峰与10-甲氧基-4-(1-甲基-4-哌啶基)-4H-苯并[4,5]环庚[1,2-b] 噻吩-4-醇色谱峰间的分离度不得低于2.5，理论板数以富马酸酮替芬峰计不低于2500；取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使富马酸酮替芬色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中（富马酸峰除外），单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.2％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍（0.5％）。