左氧氟沙星片（修）

Zuoyangfushaxing Pian

Levofloxacin Tablets

本品含左氧氟沙星（C18H20FN3O4）应为标示量的90.0%~110.0%。

【性状】本品为薄膜衣片，除去包衣后，显白色至淡黄色。

【鉴别】（1）取本品的细粉适量,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中含左氧氟沙星10μg的溶液，滤过，滤液照紫外-可见分光光度法（附录IV A）测定，在226nm和294nm的波长处有最大吸收，在263nm的波长处有最小吸收。

（2）取本品细粉适量，用0.03mol/L的盐酸溶液制成每1ml中约含左氧氟沙星1mg的溶液，滤过，取续滤液适量，用流动相稀释制成每1ml中含左氧氟沙星0.02mg的溶液，作为供试品溶液；另取氧氟沙星对照品，用0.1mol/L的盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含氧氟沙星0.1mg的溶液，精密量取适量，用流动相稀释成每1ml中含氧氟沙星0.04mg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以硫酸铜D-苯丙氨酸溶液（取D-苯丙氨酸1.32g与硫酸铜1g，加水1000ml溶解后，用氢氧化钠试液调节pH值至3.5）—甲醇（82：18）为流动相；柱温40℃，流速为1ml/min；检测波长为293nm。取供试品与对照品溶液各20μl，分别注入色谱仪，记录色谱图，左氧氟沙星峰与其异构体的色谱峰之间的分离度应符合要求。供试品溶液主峰的保留时间应与氧氟沙星对照品中左氧氟沙星峰（后）的保留时间一致。

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录X  C第一法），以盐酸溶液（9→1000）900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液10ml，滤过，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml约含左氧氟沙星5.5μg的溶液，作为供试品溶液；另精密称取左氧氟沙星对照品适量，加溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含5.5μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液，照紫外-可见分光光度法(附录IV A)，在294nm 的波长处分别测定吸光度，计算每片的溶出量。限度为标示量80%，应符合规定。

有关物质  取本品细粉适量，按标示量用0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.2mg的溶液作为供试品溶液；照左氧氟沙星项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，含杂质A（238nm检测）的量，按外标法以峰面积计算，不得过0.3%。其他单个杂质（294nm检测）峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（0.3%），其他各杂质峰面积的和（294nm检测）不得大于对照溶液主峰面积的3.5倍（0.7%）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰可忽略不计）。

其他  应符合片剂项下有关的各项规定（附录I A）。

【含量测定】

取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于氧氟沙星0.12g），置100ml量瓶中，用0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，照左氧氟沙星项下的方法测定，即得。

【类别】 同左氧氟沙星。

【规格】（1） 0.1g ；（2）0.5g

【贮藏】避光，密封保存。

表1. 标准比较

.左氧氟沙星片剂的大处方组成及用量（1000片）

有关物质、溶出度及含量测定结果