左炔诺孕酮片

Zuoquenuoyuntong Pian

Levonorgestrel Tablets

书页号：2005年版二部－84

[修订]

【检查】含量均匀度　取本品1片，置10ml量瓶（0.75mg规格）或20ml量瓶（1.5mg规格）中，照含量测定项下的方法，自“加流动相适量”起，依法测定，按外标法以峰面积计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（70：30）为流动相；检测波长为240nm。理论板数按左炔诺孕酮峰计算不低于2000。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于左炔诺孕酮3.75mg），置50ml量瓶中，加流动相适量，超声处理使溶解，放至室温，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取左炔诺孕酮对照品适量，用流动相制成每1ml中含左炔诺孕酮75μg的对照品溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。