己烯雌酚

Jixicifen

Diethylstilbestrol

书页号：2005年版二部－32

[修订]

【性状】 本品在甲醇中易溶，在乙醇、乙醚或脂肪油中溶解，在三氯甲烷中微溶，在水中几乎不溶；在稀氢氧化钠溶液中溶解。

【检查】 有关物质  ……。照含量测定项下的色谱条件，……

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；甲醇-水(80:20)为流动相；检测波长为254nm。取己烯雌酚对照品约10mg，加三氯甲烷50ml使溶解，在暗处放置不少于5小时，量取5.0ml，挥干三氯甲烷，残渣（已烯雌酚的顺式体和反式体）加乙醇-水(1：1)25ml使溶解，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，出峰顺序为：己烯雌酚反式体峰、己烯雌酚顺式体峰，理论板数按已烯雌酚反式体峰计算不低于3000，己烯雌酚反式体峰与顺式体峰的分离度应大于5.0。