[修订]

布美他尼片

Bumeitani Pian

Bumetanide Tablets

书页号：2005年版二部－94

[修订]

【鉴别】(1) 取本品10片，研细，加无水乙醇10ml，振摇，滤过，滤液照布美他尼项下的鉴别(1)项试验，显相同的反应。

(2) 在含量均匀度项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与布美他尼对照品峰的保留时间一致。

【检查】含量均匀度   除检测波长为344nm外，照有关物质项下的色谱条件测定。取本品1片，置20ml量瓶中，加流动相适量，振摇使布美他尼溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取布美他尼对照品适量，精密称定，加流动相振摇使布美他尼溶解，并定量稀释制成每1ml中约含布美他尼50μg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算每片的含量，应符合规定（附录X E）。

溶出度 取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第一法），以磷酸盐缓冲液（ pH7.8～8.0）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经30分钟时，取溶液25ml，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取布美他尼对照品适量，精密称定，用溶出介质溶解并定量稀释成每1ml中约含1.1μg的溶液，作为对照品溶液。除检测波长为344nm外，照有关物质项下的色谱条件测定。精密量取供试品溶液和对照品溶液各100μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算每片的的溶出量。限度为标示量的80％，应符合规定。

[增订]

【检查】有关物质  取本品细粉适量（约相当于布美他尼6.25mg），置25ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-0.1%三氟乙酸（58:42）为流动相；检测波长为220nm。布美他尼峰的保留时间应约为12分钟，理论板数按布美他尼峰计算应不低于3000，布美他尼峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测器灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，扣除主峰相对保留时间0.3之前的辅料峰，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得过大于照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。