附件1

度米芬滴丸

Dumifen Diwan

Domiphen Bromide Pills

[修订]

【鉴别】  取本品，照度米芬项下的鉴别（1）、（2）、（3）试验，显相同结果。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用SCX强阳离子交换色谱柱，氢型阳离子交换树脂，磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物为填充剂；以甲醇-0.05mol/L醋酸钠（80︰20）为流动相；检测波长为274nm。理论板数按度米芬峰计算不低于3000。

测定法  取本品20粒，精密称定，加流动相溶解并稀释成每1ml中含度米芬0.8mg的溶液，摇匀，作为供试品溶液。精密取10ml注入液相色谱仪，记录色谱图；另取度米芬对照品，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，乘以1.0434，即得。