异福胶囊

Yifu  Jiaonang

Rifampin and Isoniazid Capsules

书列号：2005年版二部-220

[修订]

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以0.1mol/L盐酸溶液900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液10ml（0.25g和0.225g 规格）或5ml（0.45g规格），置50ml量瓶中，加磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾80.0g与磷酸氢二钾15.3g，加水溶解成1000ml ）20ml（0.25g和0.225g 规格）或10ml（0.45g规格），加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液（在2小时之内测定）。另精密称取利福平对照品约33mg，置100ml量瓶中，加0.1mol/L 盐酸溶液使溶解并稀释至刻度，摇匀, 精密量取5ml，置50ml量瓶中，加上述磷酸盐缓冲液10ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液（1）（在2小时之内测定）；精密称取异烟肼对照品约16.5mg，置100ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加上述磷酸盐缓冲液10ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液（2）。

利福平   取上述供试品溶液和对照品溶液（1），照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在474nm的波长处测定吸光度，计算每粒中利福平的溶出量。限度为标示量的75%，应符合规定。

异烟肼   照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水-磷酸盐缓冲液（称取磷酸氢二钾15.3g、磷酸二氢钾80.0g，加水溶解并稀释至1000ml）-甲醇（850：100： 50）为流动相；流速为每分钟1.5ml；检测波长为254nm。

测定法 精密量取上述供试品溶液和对照品溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒中异烟肼的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。