异福酰胺片

Yifuxian’an Pian

Rifampin Isoniazid and Pyrazinamide Tablets

书页号：2005年版二部-221

[修订]

【检查】溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C第一法)，以0.1mol/L盐酸溶液900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，用磷酸盐缓冲液（取磷酸氢二钾15.3g与磷酸二氢钾80.0g，加水溶解并稀释至1000ml）稀释成每1ml中约含利福平25μg的溶液，取续滤液5ml，加磷酸盐缓冲液20ml，作为供试品溶液；取利福平对照品，精密称定，同法制成每1ml中约含利福平25μg的溶液，作为对照品溶液（1）；另取异烟肼对照品和吡嗪酰胺对照品适量，精密称定，同法制成与供试品溶液浓度相同的溶液，作为对照品溶液（2），分别按以下方法测定。

利福平溶出量的测定 取供试品溶液与对照品溶液（1）（2小时内测定），照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在474nm的波长处测定吸光度，计算每片中利福平的溶出量。限度为标示量的75%，应符合规定。

异烟肼和吡嗪酰胺溶出量的测定  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-磷酸盐缓冲液（称取磷酸氢二钾15.3g、磷酸二氢钾80.0g，加水溶解并稀释至1000ml）-水（50：100：850）为流动相；流速为每分钟1.5ml；检测波长为254nm。异烟肼与吡嗪酰胺的分离度应大于4.0。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算异烟肼和吡嗪酰胺的溶出量。异烟肼限度为标示量的80%，吡嗪酰胺限度为标示量的75%，应符合规定。