异福酰胺胶囊

Yifuxian’an Jiaonang

Rifampin Isoniazid and Pyrazinamide Capsules

书页号：2005年版二部-221

[修订]

【性状】 本品内容物为砖红色、橙红色或红色粉末。

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C第二法)，以0.1mol/L盐酸溶液900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，用磷酸盐缓冲液（取磷酸氢二钾15.3g与磷酸二氢钾80.0g，加水溶解并稀释至1000ml）稀释成每1ml中约含利福平25μg的溶液，[规格(1)0.225g，(3) 0.375g，取续滤液5ml，加磷酸盐缓冲液10ml，规格(2) 0.45g，取续滤液5ml，加磷酸盐缓冲液20ml] 作为供试品溶液；取利福平对照品，精密称定，同法制成每1ml中约含利福平25μg的溶液，作为对照品溶液（1）；另取异烟肼对照品和吡嗪酰胺对照品适量，精密称定，同法制成与供试品溶液浓度相同的溶液，作为对照品溶液（2），分别按以下方法测定。

利福平测定 取供试品溶液与对照品溶液（1）（2小时内测定），照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在474nm的波长处测定吸光度，计算每粒中利福平的溶出量。限度为标示量的75%，应符合规定。

异烟肼和吡嗪酰胺测定  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-磷酸盐缓冲液（称取磷酸氢二钾15.3g、磷酸二氢钾80.0g，加水溶解并稀释至1000ml）-水（50：100：850）为流动相；流速为每分钟1.5ml；检测波长为254nm。异烟肼峰与吡嗪酰胺峰之间的分离度应大于4.0。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算异烟肼和吡嗪酰胺的溶出量。异烟肼限度为标示量的80%，吡嗪酰胺限度为标示量的75%，应符合规定。