扑米酮片

Pumitong Pian

Primidone Tablets

书页号:中国药典2005版二部-100

［修订］

【含量测定】  照气相色谱法（附录Ⅴ E）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用酸洗硅烷化硅藻土为载体，3%[苯基（50%）甲基聚硅氧烷]作为固定液，进样口和气化室温度310℃，柱温260℃。扑米酮峰与内标物质峰的分离度应符合要求。

校正因子测定   称取N-苯基咔唑适量，用甲醇溶解制成每1ml中含2.4mg的溶液作为内标溶液。精密称取扑米酮对照品约0.15g，置50ml量瓶中，精密加入内标溶液25ml，振摇使扑米酮溶解，用甲醇稀释至刻度（必要时加热使溶解），摇匀，作为对照品溶液。精密量取对照品溶液1µl，注入气相色谱仪，计算扑米酮的校正因子。

测定法   取本品20片，精密称定，研细，精密称取细粉适量（相当于扑米酮0.15g），置50ml量瓶中，精密加入内标溶液25ml和甲醇10ml，水浴上加热5分钟，并时时振摇，放冷，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液。精密量取1µL，注入气相色谱仪，按内标法以峰面积计算，即得。