[修订]

托吡卡胺滴眼液

Tuobika’an Diyanye

Tropicamide Eye Drops

书页号：2005年版二部－197

[增订]

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液托吡卡按主峰的保留时间应与对照品一致。

【检查】 渗透压摩尔浓度   照渗透压摩尔浓度测定法（附录IX G）测定，渗透压摩尔浓度比应为0.9～1.1。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01mol/L辛烷磺酸钠溶液（55∶45，用磷酸调节pH值至3.0）为流动相；检测波长为254nm。分别取羟苯甲酯、羟苯乙酯及托吡卡胺对照品适量，用流动相溶解并稀释成每1ml中约含羟苯甲酯、羟苯乙酯15μg，托吡卡胺150μg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按托吡卡胺峰计算不低于3000，托吡卡胺与羟苯甲酯、羟苯乙酯的分离度应符合要求。

测定法  精密量取本品适量(相当于托吡卡胺15mg，粘绸液体用内容量移液管)，加流动相定量稀释制成每1ml中约含托吡卡胺0.15mg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取托吡卡胺对照品适量，精密称定，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。