抑肽酶

Yitaimei

Aprotinin

书页号：2005年版二部－241

[修订]

【检查】  高分子蛋白质  取本品，用水溶解并制成每1ml中含5单位的溶液，作为供试品溶液；另取经112℃加热2小时处理过的抑肽酶适量，加水溶解并制成每 1ml中含5单位的溶液，作为系统适用性溶液。照分子排阻色谱法（附录V H）测定，用3根串联的凝胶色谱柱（如TSK-G4000SWxl柱，7.8mm×30cm，8μm），以3mol/L醋酸溶液为流动相，流速为每分钟1.0ml，检测波长为280nm，柱温为35℃。取系统适用性溶液100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，二聚体相对抑肽酶的保留时间为0.9；二聚体峰与抑肽酶峰间的分离度不得小于1.0；抑肽酶主峰的拖尾因子不得大于2.5。

精密量取供试品溶液100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，保留时间小于抑肽酶主峰的均为高分子蛋白质，按面积归一化法计算，供试品中含高分子蛋白质的总量不得过1.0%。

[增订]

【鉴别】

（2）在N-焦谷氨酰-抑肽酶和有关物质项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】

去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶和去丙氨酸-抑肽酶  取本品适量，用水溶解并制成每1ml中约含4~7单位的溶液，作为供试品溶液。另取抑肽酶对照品，用水溶解并制成每1ml中含5单位的溶液，作为对照品溶液。照毛细管电泳法（附录 V G）测定，使用熔融石英毛细管为分离柱（75μm×60cm,有效长度50cm），以120mmol/L磷酸二氢钾缓冲液（pH2.5）为电极液，检测波长为214nm，毛细管温度为30℃，分离电压为12KV。去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶相对抑肽酶的保留时间为0.98，去丙氨酸-抑肽酶相对抑肽酶的保留时间是0.99；去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶峰和去丙氨酸-抑肽酶峰间的分离度不得小于0.8，去丙氨酸-抑肽酶峰和抑肽酶峰间的分离度不得小于0.5。抑肽酶主峰的拖尾因子不得大于3。

进样端为正极， 1.5kPa压力进样，进样时间为3秒。每次进样前，依次用0.1mol/L氢氧化钠溶液、去离子水和电极液清洗毛细管柱2、2和5分钟。供试品电泳谱图中，按公式100（ri/rs）计算，其中ri为去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶或去丙氨酸-抑肽酶的校正峰面积(峰面积/迁移时间)，rs为去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶、去丙氨酸-抑肽酶和抑肽酶的校正峰面积总和。去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶的百分含量不得过8.0%，去丙氨酸-抑肽酶的百分含量不得过7.5%。

N-焦谷氨酰-抑肽酶和有关物质  取本品适量，用流动相A溶解并制成每1ml中含5单位的溶液，作为供试品溶液。另取抑肽酶对照品，用流动相A溶解并制成每1ml中含5单位的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录 V D）测定，用阳离子色谱柱（如TSK-GEL IC-Cation-SW柱，7.8mm×7.5cm，10μm），以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾3.52g，磷酸氢二钠7.26g，加水1000ml使溶解）为流动相A，以磷酸盐-硫酸铵缓冲液（取磷酸二氢钾3.52g，磷酸氢二钠7.26g，硫酸铵66.07g，加水1000ml使溶解）为流动相B，按程序进行梯度洗脱，流速为每分钟1.0ml，检测波长为210nm，柱温为40℃。抑肽酶主峰的保留时间为约17～20分钟；N-焦谷氨酰-抑肽酶相对抑肽酶的保留时间为0.9；N-焦谷氨酰-抑肽酶峰与抑肽酶峰间的分离度不得小于1.0；抑肽酶主峰的拖尾因子不得大于2.0。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 72 | 28 |
| 21 | 30 | 70 |
| 30 | 0 | 100 |
| 31 | 72 | 28 |
| 40 | 72 | 28 |

精密量取供试品溶液40μl ，注入液相色谱仪，记录色谱图。按面积归一化法计算，供试品中含N-焦谷氨酰-抑肽酶的量不得过1.0%，单个未知杂质的峰面积不得过0.5%，未知杂质的总峰面积不得过1.0%。