放线菌素D

Fangxianjunsu D

Dactinomycin

书页号：中国药典2005年版二部—355

[增订]

【检查】 有关物质  精密称取本品约10mg，置50ml棕色量瓶中，用甲醇-水（60：40）溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml棕色量瓶中，用甲醇-水（60：40）稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D），用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸盐缓冲液（取醋酸钠2.72g与醋酸2ml，加水溶解并稀释至1000ml）-乙腈（49：51）为流动相A，以醋酸盐缓冲液-乙腈（20：80）为流动相B；流速为每分钟1.5ml，按下表进行线性梯度洗脱；检测波长为254nm。取放线菌素D系统适用性对照品适量，用甲醇-水（60：40）溶解并稀释成每1ml中约含0。2mg的溶液。取100μl注入液相色谱仪，记录的色谱图应与标准图谱一致。，放线菌素D峰的保留时间约为30分钟，取对照溶液100μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的15％～20％，再立即精密量取供试品溶液和对照溶液各100μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的6倍（6.0％）。

| 时间（分钟） | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 30 | 100 | 0 |
| 45 | 0 | 100 |
| 55 | 0 | 100 |
| 56 | 100 | 0 |
| 65 | 100 | 0 |