曲安奈德注射液

Qu’annaide Zhusheye

Triamcinolone Acetonide Injection

书页号：2005年版二部-200

[修订]

【检查】 细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg曲安奈德中含内毒素的量应小于2.0EU。

[增订]

【检查】有关物质   取本品，摇匀，精密量取5ml，置200ml量瓶中，加流动相适量，超声处理10分钟，振摇使曲安奈德溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照曲安奈德含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰（注射剂处方中如含有苯甲醇，应扣除苯甲醇的色谱峰），单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）（供试品溶液色谱图中任何小于对照溶液主峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。