曲 安 奈 德 益 康 唑 乳 膏

Qu’annaide Yikangzuo Rugao

Triamcinolone Acetonide and Econazole Nitrate Cream

[修订]

【检查】 微生物限度 取本品10g，用含0.1％卵磷脂与0.7％聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml研磨均匀，作为1:10供试液。细菌数检查采用培养基稀释法（0.2ml/皿），用含0.1％卵磷脂及0.7％聚山梨酯80的营养琼脂培养基。霉菌及酵母菌数检查采用薄膜过滤法，取1:10供试液1ml至pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液200m l缓冲液中，薄膜过滤，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液600ml冲洗。控制菌中的金黄色葡萄球菌采用增加培养基用量至200ml培养，铜绿假单胞菌则采用常规法。依法检查（附录Ⅺ J），应符合规定。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录 V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；流动相A［取己烷磺酸钠0.94g，加乙腈－异丙醇－水－85％磷酸（140︰140︰720︰1）溶解并稀释至1000ml］，流动相B［取己烷磺酸钠0.94g，加甲醇－水－85％磷酸（900︰100︰1）溶解并稀释至1000ml］，按下表进行线性梯度洗脱；柱温为40℃；检测波长为227nm。曲安奈德峰与硝酸益康唑峰的分离度应符合要求。

| 时间（分钟） | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 25 | 0 | 100 |
| 35 | 100 | 0 |
| 45 | 100 | 0 |

测定法  取本品1.25g，精密称定，置25ml量瓶中，加四氢呋喃2ml，振摇1分钟使曲安奈德和硝酸益康唑溶解，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液10µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取曲安奈德对照品约15.6mg，精密称定，置25ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为曲安奈德对照品溶液；另取硝酸益康唑对照品约12.5mg，精密称定，置25ml量瓶中，精密加曲安奈德对照品溶液2ml、四氢呋喃2ml，用甲醇稀释至刻度，摇匀，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。