曲安西龙

Qu’anxilong

Triamcinolone

书页号：2005年版二部-199

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈—水（18：82）为流动相，检测波长为238nm。理论板数按曲安西龙峰计算不得低于6000，曲安西龙峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品适量，精密称定，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.16mg的溶液；精密量取5ml，置50ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取曲安西龙对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】  有关物质  取本品适量，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使曲安西龙色谱峰的峰高约为满量程的30%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液色谱图记录至主成分峰保留时间的4.5倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%），不得有两个以上杂质峰面积大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.02倍的色谱峰可忽略不计）。