[修订]

替加氟片

Tijiafu Pian

Tegafur Tablets

书页号：2005年版二部－680

[修订]

【鉴别】（1）取本品细粉适量（约相当于替加氟25mg），置50ml量瓶中，加无水乙醇约35ml，微温，振摇使溶解，放冷，用无水乙醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液适量，用无水乙醇稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在270nm 的波长处有最大吸收，在235nm 的波长处有最小吸收。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验　用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；甲醇-乙腈-水(10∶5∶85)为流动相；检测波长为271nm。理论板数按替加氟峰计算不低于1500，替加氟峰和相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于替加氟50mg），置50ml量瓶中，加流动相适量，温热，振摇使替加氟溶解，放冷，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液适量，加流动相定量稀释制成每1ml中含替加氟20μg的溶液，摇匀，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取替加氟对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。