[修订]

替加氟

Tijiafu

Tegafur

书页号：2005年版二部－680

[修订]

第2行“按干燥品计算，含C8H9FN2O3应为98.0%~102.0%”改为“按干燥品计算，含C8H9FN2O3不得少于98.5％”。

【检查】含氯化合物　取本品0.020g ，加水10ml与0.1mol/L氢氧化钠溶液2 滴，置水浴中加热15分钟，放冷至室温，加稀硝酸5 滴与硝酸银试液 5滴，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液2.0ml 制成的对照液比较，不得更浓（0.1％）。

有关物质　取本品，加流动相制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释成每1ml中含2µg 的溶液，作为对照溶液。另取氟尿嘧啶对照品适量，精密称定，加流动相稀释成每1ml中含1µg 的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-水(10∶5∶85)为流动相，检测波长为271nm，理论板数按替加氟峰计算不低于1500，替加氟峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%，再精密量取供试品溶液、对照溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如出现与对照品溶液主峰相应的色谱峰，按外标法以峰面积计算，不得大于0.5%；其他各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的1/2 。

重金属　取本品1.0g ，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅷ H第三法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】　取本品约0.15g，精密称定，置碘瓶中，精密加0.01667mol/L溴酸钾滴定液25ml，快速加入1.0g的溴化钾和12ml稀盐酸，密塞，放置30分钟，不时震荡。再加碘化钾1.6g，密塞，轻轻振摇使溶解，在暗处放置5分钟，用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定，至近终点时，加淀粉指示液2ml，继续滴定至蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml溴酸钾滴定液(0.01667mol/L)相当于10.01mg的C8H9FN2O3。

[增订]

【性状】 旋光度 取本品，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml 中约含20mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ  E），旋光度应为-0.05°~°+0.05° 。

【鉴别】（3）本品显有机氟化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】 酸度 取本品0.5g，加水50ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为4.2~5.2。

炽灼残渣  不得过0.1％(附录Ⅷ N）。

[删去]

【鉴别】（1）、（2）、（3）