林 旦 乳 膏

Lindan Rugao

Lindane Cream

书页号：2005年版二部－327

[修订]

将原鉴别TLC法修订为GC法。

【鉴别】 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

原检查项“α-异构体”更名为“α-六六六”

【检查】　α-六六六  取含量测定项下的溶液，作为供试品溶液；另取α-六六六对照品适量，精密称定，用丙酮溶解并定量稀释成每 1ml中约含lµg的溶液，摇匀，精密量取适量，用环己烷定量稀释制成每1ml中约含2ng的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取对照品溶液1µl，注入气相色谱仪，调节检测灵敏度，使α-六六六色谱峰的峰高约为满量程的10%～20%。精密量取供试品溶液与对照品溶液各1µl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有与α-六六六峰保留时间一致的峰，含α-六六六不得过1.0%。

【含量测定】 　照气相色谱法( 附录V E )测定。

色谱条件与系统适用性试验  以(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱为色谱柱，柱温为190℃，检测器为电子捕获检测器。理论板数按林旦峰计算不低于5000，林旦峰与α-六六六峰的分离度应不小于3.0。

测定法   取本品适量（约相当于林旦10mg），精密称定，置100ml量瓶中，加丙酮溶解并稀释至刻度，摇匀（必要时用0.45μm 微孔滤膜滤过），精密量取2ml，置50ml量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，精密量取1µl注入气相色谱仪，记录色谱图；另取林旦对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。