林    旦

Lindan

Lindane

书页号：2005年版二部－327

[增订]

【鉴别】（2）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集977图）一致。

[修订]

原检查项“α-异构体”更名为“α-六六六”

【检查】　α-六六六　取本品约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，加丙酮溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取α-六六六对照品适量，精密称定，加丙酮溶解并定量稀释成每 1ml中约含lµg的溶液，摇匀，精密量取适量，用环己烷定量稀释制成每1ml中约含2ng的溶液，作为对照品溶液。照气相色谱法(附录V E)测定。以(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱为色谱柱，柱温为190℃，检测器为电子捕获检测器。理论板数按林旦峰计算不低于5000，林旦峰与α-六六六峰的分离度不小于3.0。精密量取对照品溶液1µl，注入气相色谱仪，调节检测灵敏度，使α-六六六色谱峰的峰高约为满量程的10%～20%。精密量取供试品溶液与对照品溶液各1µl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有与α-六六六峰保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，含α-六六六不得过1.0%。