[修订]

枸橼酸钠

Juyuansuanna

Sodium Citrate

[修订]

【鉴别】 本品的水溶液显钠盐的火焰反应与枸橼酸盐的鉴别反应（附录III）。

【检查】  溶液的澄清度与颜色  取本品2.5 g，加水10 ml溶解后，溶液应澄清无色。

易碳化物	取本品0.40 g，加硫酸（含H2SO494.5%~95.5%)5 ml，在90℃±1℃加热1小时，立即冷却，依法检查（附录Ⅷ O），与黄绿色或黄色8号标准比色液比较，不得更深。

钙盐或草酸盐	取本品2.0 g，加新沸过放冷至室温的水20 ml溶解后，加氨试液0.4 ml与草酸铵试液2 ml，摇匀，放置1小时，如发生浑浊，与标准钙溶液[精密称取碳酸钙0.125 g，置500ml量瓶中，加水5ml与盐酸0.5ml的混合液使溶解，并用水稀释至刻度，摇匀，每1 ml相当于0.10 mg的钙（Ca）］1.0 ml制成的对照液比较，不得更浓（0.005%）。

在上述检查中，如不发生浑浊，应另取本品1.0 g，加水1 ml与稀盐酸3 ml的混合液使溶解，加90%乙醇4 ml与氯化钙试液4滴，静置1小时，不得发生浑浊。

【含量测定】 取本品约80 mg，精密称定，加冰醋酸5 ml，加热溶解后，放冷，加醋酐10 ml与结晶紫指示液1滴，用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定至溶液显蓝绿色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于8.602mg的C6H5Na307。

[增订]

【检查】热原   取本品及无热原氯化钙适量，用注射用水制成每1 ml中含枸橼酸钠10.0mg和无热原氯化钙7.5mg的溶液，依法检查（附录XI D），剂量按家兔体重每1kg注射10ml，应符合规定。