氟哌啶醇注射液

Fupaidingchun Zhusheye

Haloperidol Injection

书页号：中国药典2005版二部-398

［增订］

有关物质  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（50：50）（用磷酸调节pH值至4.0）为流动相；检测波长为220nm；调节流速使氟哌啶醇峰的保留时间约为13分钟，氟哌啶醇峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  避光操作。精密量取本品2ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取对照溶液15μl注入液相色谱仪，调节检测器灵敏度，使主成分峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液和对照溶液各15μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，相对保留时间小于0.25的色谱峰和峰面积小于对照溶液主峰面积0.05倍（0.05%）的色谱峰忽略不计，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质不得过对照溶液主峰面积的一半（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg氟哌啶醇中含内毒素的量应小于60EU。