氟康唑氯化钠注射液

Fukangzuo Lühuana   Zhusheye

Fluconazole and  Sodium  Chloride   Injection

[修订]

【检查】 无菌  取本品，经薄膜过滤法处理，用0.1%无菌蛋白胨水分次冲洗（每膜不少于300ml），以白色念珠菌为阳性对照菌，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。

[增订]

【有关物质】  取本品，加流动相稀释制成每1ml中含氟康唑1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释制成每lml中含氟康唑10μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰（氯化钠峰除外），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI  E）,每1ml中含内毒素的量应小于0.5EU。

[删除]

【检查】热原   取本品，依法检查（附录Ⅺ   D），剂量按家兔体重每1kg注射10ml，应符合规定。