氟胞嘧啶

Fubaomiding

Flucytosine

[修订]

【检查】有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1.0mg的溶液，作为供试品溶液；另取氟尿嘧啶对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为对照品溶液；精密量取供试品溶液与对照品溶液各1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水(用0.05mol/L磷酸溶液调节pH值至3.5)-甲醇( 95∶5)为流动相；检测波长为265nm。理论板数按氟胞嘧啶计不低于2000，氟胞嘧啶与氟尿嘧啶分离度应符合要求。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使氟胞嘧啶峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍。供试品溶液中如有与氟尿嘧啶保留时间相同的峰，按外标法以峰面积计算，含氟尿嘧啶不得过0.2%，其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液中氟胞嘧啶峰面积(1.0%)。

[增订]

【检查】溶液的澄清度与颜色  取本品0.10g，加新沸过的冷水10ml溶解后，溶液应澄清无色。如显色，不得过黄色2号标准比色液。

pH值  取溶液的澄清度与颜色项下的溶液，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为5.5～7.5。