氢溴酸东莨菪碱注射液

Qingxiusuan Donglangdangjian Zhusheye

Scopolamine Hydrobromide Injection

书页号：中国药典2005版二部-409

［增订］

【鉴别】 (3) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

(4) 取本品适量，滴加氯试液，溴即游离，加三氯甲烷振摇三氯甲烷层显黄色或红棕色。

有关物质   取本品作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照高效液相测定法(中国药典2005年版二部附录ⅤD)测定，用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－0.25％十二烷基硫酸钠溶液（用磷酸调pH为2.5）(4：6)为流动相；检测波长为210nm。理论板数按氢溴酸东莨菪碱峰计算应不低于8000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成份色谱峰的峰高约为满量程的10％～20%；再准确量取供试品溶液和对照溶液各20μl注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

细菌内毒素   取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg氢溴酸东莨菪碱中含内毒素的量应小于20EU。

［修订］

【含量测定】照高效液相色谱法(附录ⅤD)测定。

色谱条件与系统适用性试验 用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－0.25％十二烷基硫酸钠溶液（用磷酸调pH至2.5）(4：6)为流动相；检测波长为210nm。理论板数按氢溴酸东莨菪碱峰计算应不低于6000。

测定法 直接取本品（1ml：0.3mg规格）或精密量取本品（1ml：0.5mg规格）3ml，置5ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液,精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取氢溴酸东莨菪碱对照品适量，精密称定，用水溶解并稀释制成每1ml中约含0.26mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。每1mgC17H21NO4·HBr相当于1.141mg的C17H21NO4·HBr·3H2O。

［删除］

原标准中【鉴别】 （3）