氧氟沙星胶囊

Yangfushaxing Jiaonang

Ofloxacin Capsules

本品含氧氟沙星（C18H20FN3O4）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】本品内容物为类白色至微黄色粉末或颗粒。

【鉴别】[1]在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[2]取本品内容物适量，照氧氟沙星片项下的鉴别[2]项试验，显相同的结果。

[2]仅供快检用。

【检查】有关物质  取本品内容物适量，按标示量用0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.2mg的溶液，作为供试品溶液；照氧氟沙星项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，含杂质A（238nm检测）的量，按外标法以峰面积计算，不得过0.3%。其他单个杂质（294nm检测）峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（0.3%）。其他各杂质峰面积的和（294nm检测）不得大于对照溶液主峰面积的3.5倍（0.7%）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰可忽略不计）。

溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第一法），以盐酸溶液（9→1000）900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在294nm的波长处测定吸光度；另取氧氟沙星对照品适量，精密称定，用溶出介质溶解并定量稀释成每1ml中约含4.5μg的溶液，同法测定，计算每片的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

其他  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ E）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于氧氟沙星0.12g），置100ml量瓶中，用0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，照氧氟沙星项下的方法测定，即得。

【类别】同氧氟沙星

【规格】0.1g

【贮藏】遮光，密封保存。

微生物限度（暂列）  取本品 10g，加45℃含4.0%聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液（稀释液）稀释至100ml，振摇使分散，作为1：10的供试液；霉菌和酵母菌计数以平皿法进行；细菌计数和控制菌检查以离心、薄膜过滤，再加硫酸锰的方式处理供试品溶液。取1：10的供试液适量置离心管中，以500转/分钟离心3分钟，取上清液1ml加入100ml 45℃稀释液中，混匀，全量薄膜过滤，用45℃稀释液500ml分次冲洗后，在滤杯中加入0.2%硫酸锰溶液10ml，放置15分钟，滤过，取滤膜贴于每皿含0.2%硫酸锰溶液2ml的营养琼脂培养基平板上，依法进行细菌计数；另取上清液10ml加入100ml 45℃稀释液中，混匀，全量薄膜过滤（两张75mm的滤膜），每张滤膜用45℃稀释液500ml分次冲洗后，在滤杯中加入0.2%硫酸锰溶液10ml，放置15分钟，滤过，取两张滤膜加入到同一含0.2%硫酸锰溶液10ml 的100ml胆盐乳糖培养基中，混匀，依法进行控制菌检查。每1g样品中，细菌数不得过1000个；霉菌和酵母菌数不得过100个；大肠埃希菌不得检出。