[修订]

氨鲁米特

Anlumite

Aminoglutethimide

书页号：2005年版二部－619

[修订]

【检查】有关物质　取本品适量，精密称定，加甲醇-醋酸盐缓冲液（pH5.0）（取6g/L醋酸溶液120ml与0.1mol/L氢氧化钾溶液100ml，加水稀释至250ml，用稀醋酸或0.1mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0后，加水稀释至1000ml，摇匀）（50：50）溶解并定量稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，加上述溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D），用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-醋酸盐缓冲液（pH5.0）（27：73）为流动相，检测波长为240nm。量取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中，如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。