氯化钠

Lühuana

Sodium Chloride

书页号：2005年版二部－760

[修订]

【鉴别】  本品的水溶液显钠盐的火焰反应与氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】  溶液的澄清度 改为“ 溶液的澄清度与颜色   取本品5.0g，加水25ml溶解后，溶液应澄清无色。”

溴化物   取本品2.0g，置100ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置10ml比色管中，加苯酚红混合液[取硫酸铵25mg，加水235ml，加2mol/L氢氧化钠溶液105ml，加2mol/L醋酸溶液135ml，摇匀,加苯酚红溶液(取苯酚红33mg，加2mol/L氢氧化钠溶液1.5ml，加水溶解并稀释至100ml，摇匀，即得)25ml，摇匀,必要时，调节pH至4.7]2.0ml和0.01%的氯胺T溶液(临用新制)1.0ml，立即混匀，精确放置2分钟，加入0.1mol/L的硫代硫酸钠溶液0.15ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取标准溴化钾溶液（精密称取在105℃干燥至恒重的溴化钾30mg，加水使溶解成100ml，摇匀,精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得。每1ml溶液相当于2μg的Br）5.0ml，置10ml比色管中，同法制备，作为对照溶液。取对照溶液和供试品溶液，照紫外-可见分光光度法(附录IV A)，以水为空白，在590nm处测定吸光度，供试品溶液的吸光度不得大于对照溶液的吸光度（0.01%）。

干燥失重    取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过0.5％（附录ⅧL）。

[增订]

【检查】 亚硝酸盐  取本品1.0g，加水溶解并稀释至10ml，照紫外–可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在354nm波长处测定吸光度，不得过0.01。

磷酸盐  取本品0.40g，加水溶解并稀释至100ml，加钼酸铵硫酸溶液〔取钼酸铵2.5g，加水20ml使溶解，加硫酸溶液（56→100）50ml，加水稀释至100ml，摇匀〕4ml，加新配制的氯化亚锡盐酸溶液〔取酸性氯化亚锡试液1ml，加盐酸溶液（18→100）10ml，摇匀〕0.1ml，摇匀，放置10分钟，如显色，与标准磷酸盐溶液（精密称取在105℃干燥2小时的磷酸二氢钾0.716g，置1000ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得。每1ml溶液相当于5μg的PO4）2.0ml用同一方法制成的对照液比较，不得更深（0.0025％）。

亚铁氰化物  取本品2.0g，加水6ml，超声震荡使溶解，加0.5ml混合液〔取硫酸铁铵溶液（取硫酸铁铵1g，加0.05mol/L硫酸溶液100ml使溶解）5ml与1%硫酸亚铁溶液95ml，混匀〕，摇匀，10分钟内不得显蓝色。

铝盐  （供制备血液透析液、血液过滤液或腹膜透析液用）  取本品20.0 g，加水100 ml溶解，再加入醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）10 ml，作为供试品溶液；另取铝标准溶液（Al3+  2μg/ml）2.0 ml，加水98ml和醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）10 ml，作为对照溶液；量取醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）10 ml，加水100 ml，作为空白溶液。分别将上述三种溶液移至分液漏斗中，各加入0.5%的8-羟基喹啉三氯甲烷溶液提取三次（20、20、10 ml），合并提取液置50 ml量瓶中，加三氯甲烷至刻度，摇匀，照荧光分析法（附录IV E）测定，激发波长392 nm，发射波长518 nm，供试品溶液的荧光强度应不大于对照溶液的荧光强度（千万分之二）。