氯唑西林钠

Lüzuoxilinna

Cloxacillin Sodium

书页号    中国药典2005年版二部p767

[修订]

删去“热原”检查。

[增订]

【检查】　氯唑西林聚合物  照分子排阻色谱法 （附录Ⅴ H）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用葡聚糖凝胶G-10（40～120μm）为填充剂，玻璃柱内径1.0～1.6cm，柱高度30～40cm。以pH7.0 的0.01mol/L磷酸盐缓冲液[0.01mol/L磷酸氢二钠溶液－0.01mol/L磷酸二氢钠溶液（61：39）]为流动相A，以水为流动相B，流速约为每分钟1.0ml，检测波长为254nm。分别以流动相A、B为流动相，取0.1mg/ml蓝色葡聚糖2000溶液200μl，注入液相色谱仪，理论板数以蓝色葡聚糖2000峰计算，均不小于1000/米，拖尾因子均应小于2.0。在两种流动相系统中，蓝色葡聚糖2000峰保留时间的比值应在0.93～1.07之间，对照溶液主峰和供试品溶液中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖2000峰的保留时间的比值均应在0.93～1.07之间。另以流动相B为流动相，精密量取对照溶液200μl连续进样5次，峰面积的相对标准偏差应不大于5.0%。（增加分离度）

对照溶液的制备  取氯唑西林对照品约25mg，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液。

测定法  取本品约0.2g，精密称定，置10ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，立即精密量取200μl注入液相色谱仪中，以流动相A为流动相进行测定，记录色谱图。另精密量取对照溶液200μl，注入液相色谱仪，以流动相B为流动相，同法测定，按外标法以峰面积计算，含氯唑西林聚合物以氯唑西林计，不得过0.8％。

2-乙基己酸  取本品约0.3g，精密称定，置离心管中，加33%盐酸溶液4ml使样品分散，精密加内标溶液（取3-环己丙酸100mg，用环己烷溶解并稀释制成每ml中含1mg的溶液）1ml，剧烈振摇1分钟，静置分层，（必要时可离心），取上层溶液作为供试品溶液；另精密称取2-乙基己酸约75mg，置50ml量瓶中，用内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀。精密量取1ml，置离心管中，加33%盐酸溶液4ml，剧烈振摇1分钟，静置分层，取上层溶液作为对照溶液。照残留溶剂测定法（VIII  P 第三法）测定。用聚乙二醇为固定相的毛细管柱（30m×0.53mm，涂层厚1μm）为色谱柱；氢火焰离子化检测器；柱温为200℃；进样口温度为200℃，检测器温度为300℃；取对照溶液1μl注入气相色谱仪，记录色谱图，各色谱峰的分离度应符合规定。精密量取供试品溶液与对照溶液各1μl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积比值计算，含2-乙基己酸不得过0.8％。

残留溶剂  取本品约1g，置10ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品贮备液，精密量取1ml置顶空瓶中，再精密加水1ml，摇匀，密封，作为供试品溶液；另精密称取丙酮、乙酸乙酯与乙酸丁酯各约0.25g，置50ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100 ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液；精密量取对照品贮备液1 ml置顶空瓶中，加水1ml，摇匀，密封，作为系统适用性试验溶液；精密量取对照品贮备液1 ml置顶空瓶中，再精密加入供试品贮备液1ml，摇匀，密封，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法）测定，用100%的二甲基聚硅氧烷毛细管柱（25m×0.25mm，涂层厚1µm）；柱温为40℃，维持8分钟，再以每分钟30℃的升温速率升至100℃维持5分钟。检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为200℃；载气为氮气，流速为每分钟2ml。顶空瓶平衡温度为70℃，平衡时间为30分钟；进样针温度为80℃，传输线温度为90℃。取系统适用性试验溶液顶空进样注入气相色谱仪，所得色谱图中洗脱顺序依次为：丙酮，乙酸乙酯与乙酸丁酯，各色谱峰之间的分离度应符合规定。精密量取对照品溶液顶空进样，计算数次进样结果，其相对标准偏差不得过5.0%。精密量取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样，记录色谱图，用标准加入法以峰面积计算供试品中丙酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的含量，应符合规定。

可见异物  取本品5份，每份各1g，加微粒检查用水制成每1ml中含0.1g的溶液，依法检查（附录IX  H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品3份，加微粒检查用水制成每1ml中含50mg的溶液，依法检查（附录IX  C），每1g样品中，含10μm以上的微粒不得过6000粒，含25μm以上的微粒不得过600粒。

细菌内毒素	取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg氯唑西林中含内毒素的量应小于0.1EU。