氯氮

Lüdanzhuo

Chlordiazepoxide

书页号：中国药典2005版二部-773

［增订］

【鉴别】 （4）本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

有关物质  避光操作，临用新制。取本品适量，精密称定，用流动相溶解并制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；另取2-氨基-5-氯二苯酮对照品（杂质Ⅰ）适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含20µg的溶液，作为对照品溶液；精密量取供试品溶液0.2ml与对照品溶液1ml，置同一100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充柱；以乙腈-水（50:50）为流动相；检测波长为254nm。称取氯氮对照品约20mg，加流动相5 ml振摇使溶解后，加1mol/L盐酸溶液5 ml，室温放置约20小时，加1mol/L氢氧化钠溶液5 ml，再用流动相稀释至100 ml，摇匀，作为系统适用性试验溶液，量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，主要色谱峰的出峰顺序为7-氯-5-苯基-1，3-二氢-1，4-苯并二氮-2-酮-4-氧化物（杂质Ⅱ）、氯氮，杂质2相对主成分峰保留时间约为0.7，杂质2峰与主成分峰的分离度应不小于5.0。取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取对照溶液和供试品溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍。供试品溶液的色谱图中如有与杂质1峰保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液中杂质Ⅰ的峰面积（0.1%），如有与杂质Ⅱ保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液中氯氮峰面积（0.2%），其它任何单个杂质峰面积不得大于对照溶液中氯氮峰面积的0.5倍（0.1%），各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液中氯氮峰面积的2.5倍（0.5%），小于对照溶液中氯氮峰面积0.25倍的色谱峰忽略不计。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录VIII H第二法），含重金属不得过百万分之二十。

［修订］

【检查】炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录VIII N），遗留残渣不得过0.1%。