氯硝西泮片

Lüxiaoxipan Pian

Clonazepam Tablets

书页号：中国药典2005版二部-770

［修订］

【鉴别】  （1）取本品的细粉适量（约相当于氯硝西泮10mg）与氯硝西泮对照品，分别用混合溶剂[四氢呋喃-甲醇-水（10：42： 48）]溶解并稀释制成每1ml中含氯硝西泮5µg的溶液作为供试品溶液与对照品溶液，照有关物质项下试验，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录X C第二法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-甲醇-乙腈（40：30：30）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按氯硝西泮计算不低于1000。精密量取供试品溶液100µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取氯硝西泮对照品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含50µg的溶液，再精密量取适量，用水定量稀释制成每1ml中约含0.5µg（0.5mg规格）或2µg（2mg规格）的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算每片的溶出量。限度为标示量的75%，应符合规定。

［增订］

【检查】  有关物质  取本品的细粉适量（约相当于氯硝西泮10mg），精密称定，用混合溶剂[四氢呋喃-甲醇-水（10：42：48）]溶解并定量稀释制成每1ml中含氯硝西泮0.5mg的溶液，过滤，取续滤液作为供试品溶液；精密量取适量，加上述混合溶剂定量稀释制成每1ml中含氯硝西泮5µg的溶液作为对照溶液。照氯硝西泮有关物质项下的方法测定，精密量取对照溶液和供试品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有与杂质A保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液的主峰面积的0.5倍（0.5%），其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0%）。