氯碘羟喹乳膏

Lüdian Qiangkui Rugao

Clioquinol Cream

书页号：2005年版二部-775

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性实验 用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙二胺四醋酸二钠盐缓冲液（取乙二胺四醋酸二钠盐0.5g，加水400ml，振摇使溶解，加三乙胺4ml，用磷酸调节pH值至3.0）-甲醇（35：65）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按氯碘羟喹峰计算不低于5000。

测定法 取本品适量（约相当于氯碘羟喹3mg），置100ml量瓶中，加乙二醇甲醚-水（4：1）80ml，置热水浴中强力振摇使溶解，冷却至室温，用乙二醇甲醚-水（4：1）稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取氯碘羟喹对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。