氯磺丙脲

Luhuangbingniao

Chlorpropamide

书页号：2005年版二部－778

[增订]

【检查】有关物质 取本品，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.75mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D），用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-磷酸二氢铵溶液（取磷酸二氢铵1.725g，加水300ml使溶解，用磷酸调节pH值至3.50±0.05）（625:375）为流动相；调节流速使氯磺丙脲峰的保留时间约为9分钟；检测波长为200nm。取本品约7.5mg，加流动相100ml，振摇溶解后，加热回流30分钟，放冷，量取20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高达到满量程，色谱图中氯磺丙脲峰与降解产物峰（相对保留时间约为0.8）的分离度应大于6.0。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的50%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液的色谱图中如有相对保留时间为0.67～0.74的杂质峰（1，3-二丙基脲），其峰面积乘以3.9后不得大于对照溶液主峰面积的0.3倍（0.3%）；如有相对保留时间为0.76～0.81（4-氯苯磺酰胺）的杂质峰，其峰面积乘以0.86后不得大于对照溶液主峰面积的0.3倍（0.3%）；其他单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.3倍（0.3%），各杂质峰面积（已知杂质峰面积乘以相应的校正因子）的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.02倍的色谱峰可忽略不计）。