氯膦酸二钠

Lülinsuan’erna

Clodronate Disodium

CH2Cl2Na2O6P2 · 4H2O   360.92

本品为二氯亚甲基二膦酸二钠四水合物。按干燥品计算，含CH2Cl2Na2O6P2不得少于98.0%。

【性状】 本品为白色结晶或结晶性粉末；无臭。

本品在水中易溶，在甲醇、三氯甲烷或乙醚中几乎不溶；在氢氧化钠试液中易溶。

【鉴别】（1）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集866图）一致。

（2）本品的水溶液显钠盐的鉴别反应(1)。(附录Ⅲ)。

【检查】 酸度  取本品0.1g，加水10ml使溶解，依法测定(附录Ⅵ H)，pH值应为3.5～4.5。

溶液的澄清度  取本品1.0g，加水25ml溶解后，溶液应澄清；如显浑浊，依法检查(附录Ⅸ B)，与1号浊度标准液比较，不得更浓。

氯化物 取本品0.1g，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.05％）。

亚磷酸盐 精密称取本品约3.5g，置250ml碘瓶中，加水70ml溶解后，加磷酸盐缓冲液（称取磷酸二氢钠6.9g，加水500ml溶解后，加0.1mol／L氢氧化钠溶液400ml，混匀）20ml，用25％氢氧化钠溶液调节pH值至7.3±0.2，精密加碘滴定液（0.1mol/L）20ml，密塞摇匀，避光放置3小时，用6mol／L醋酸溶液调节pH值为4.5±0.2，立即用硫代硫酸钠滴定液（0.1mol/L）滴定，至近终点时，加淀粉指示液2ml，继续滴定至蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml碘滴定液（0.1mol/L）相当于5.2mg的NaH2PO3。含亚磷酸盐不得过1.0％。

磷酸盐 精密称取本品0.1g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取10ml，置25ml比色管中，加钼钒酸试液（称取钼酸铵4g和偏钒酸铵0.1g，加水70ml使溶解，加硝酸20ml，用水稀释至100ml）5ml，混匀，放置5分钟，溶液所显黄色与用标准磷酸盐溶液（精密称取经105℃干燥至恒重的磷酸二氢钾71.64mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得）10.0ml同法操作制成的对照液比较，不得更深（0.5％）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量为19.0%～20.5%（附录Ⅷ L）。

重金属  取本品1.0g，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水适量使溶解成25ml，依法检查(附录Ⅷ H 第一法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品约0.12g，精密称定，置锥形瓶中，加1mol/L氢氧化钠溶液15ml，加热回流45分钟，冷至室温，用水定量移至烧杯中，加10mol/L硝酸溶液6ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定。每1ml硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于14.44mg的CH2Cl2Na2O6P2。

【类别】  钙代谢调节药。

【贮藏】  密封保存。

【制剂】 （1）氯膦酸二钠胶囊  （2）氯膦酸二钠注射液