氯芬待因片

Lufendaiyin Pian

Diclofenac Sodium and Codeine Phosphate Tablets

书页号：中国药典2005版二部-766

［修订］

【检查】含量均匀度  取本品1片，置50mL量瓶中，加适量流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤膜滤过，取续滤液照含量测定项下的方法自“精密量取20μL”起，同法测定，分别计算双氯芬酸钠与磷酸可待因的含量，应符合规定(附录Ⅹ E)。

溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C 第二法)，以900mL水为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液5mL，滤膜滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取含量测定项下的对照品溶液5mL，置100mL量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。分别精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μL，照含量测定项下的方法测定，分别计算每片中双氯芬酸钠与磷酸可待因的溶出量，限度均应为标示量的75％，应符合规定。

其他   应符合片剂项下有关的各项规定(附录Ⅰ A)。

【含量测定】照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验   用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈：0.4%的乙酸铵：三乙胺（30：70：0.2）为流动相；检测波长为250nm。理论板数按磷酸可待因峰计不低于3000。磷酸可待因峰与双氯芬酸钠峰的分离度应大于2.0。

测定法   取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于双氯芬酸钠25mg、磷酸可待因15mg)，置50mL量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤膜滤过，精密量取20μL注入液相色谱仪，记录色谱图；另取双氯芬酸钠对照品约25mg 与磷酸可待因对照品约15mg，精密称定，置50mL量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，同法测定。按外标法以各自峰面积计算，即得。在计算磷酸可待因含量时应乘以1.068。