氯霉素滴耳液

Lumeisu Di’erye

Chloramphenicol Ear Drops

书页号：2005年版二部－777

[修订]

本品含氯霉素（C11H12Cl2N2O5）应为标示量的90.0％～130.0％。

【性状】  本品为无色至微黄色的粘稠澄清液体。

【鉴别】  (1)取本品约1ml，加1%氯化钙溶液3ml与锌粉50mg，置水浴上加热10分钟，倾取上清液，加苯甲酰氯约0.1ml，立即强力振摇1分钟，加二氯化铁试液0.5ml与二氯甲烷2ml，振摇，水层显紫红色。

【检查】  有关物质  取本品适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含0.8mg的溶液，作为供试品溶液；另取氯霉素二醇物对照品与对硝基苯甲醛对照品适量，加甲醇适量溶解，用流动相定量稀释成每1ml中含氯霉素二醇物5μg与对硝基苯甲醛5μg的混合溶液，作为杂质对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，取杂质对照品溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使氯霉素二醇物峰的峰高为满量程的20％～25％；精密量取供试品溶液与杂质对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，含氯霉素二醇物不得过5.0％，含对硝基苯甲醛不得过0.5％。

微生物限度  取供试品10ml，加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至100ml,摇匀，制成1：10的供试液。照微生物限度检查法（附录XI J）检查。细菌计数  取1：10的供试液1ml，加45℃0.1%无菌蛋白胨水溶液100ml，按薄膜过滤法（附录XI H）处理后，用上述蛋白胨水溶液冲洗，冲洗量不少于500ml/膜，依法测定细菌数和检查控制菌；取1：10的供试液，采用平皿法测定霉菌及酵母菌数，均应符合规定。

【含量测定】  精密量取本品适量，用流动相定量稀释制成每1ml含0.1mg的溶液，照氯霉素项下的方法测定，即得。