沙利度胺

Shalidu’an

Thalidomide

C13H10N2O4    258.23

本品为N-（2，6-二氧代-3-哌啶基）-邻苯二甲酰亚胺。按干燥品计算，含C13H10N2O4应为98.0%～102.0%。

【性状】 本品为白色至类白色粉末；无臭无味。

本品在二甲基甲酰胺或吡啶中溶解，在水、甲醇或乙醇中极微溶解，在乙醚、氯仿或苯中不溶。

【鉴别】 （1）取本品0.1g，置试管中，加氢氧化钠试液10ml，加热至沸，即产生氨的臭气，放冷，加茚三酮10mg，茚三酮周围显蓝色。

（2）本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

【检查】 有关物质  取本品约0.1g，精密称定，置50ml量瓶中，加水-乙腈-磷酸（50：50：0.1）混合液适量，超声振荡使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml置100ml量瓶中，加入磷酸溶液（1→100）10ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取沙利度胺对照品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为溶液（1）；另取邻苯二甲酸适量，用乙腈-水（80：5）混合液溶解并定量稀释制成每1ml中含1mg的溶液，精密量取适量，用乙腈稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为溶液（2）；精密量取溶液（1）、（2）各2ml，置同一100ml量瓶中，用水-乙腈-磷酸（50：50：0.1）混合液稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml置100ml量瓶中，加入磷酸溶液（1→100）10ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Waters Nova-Pak C18 150 ×3.9mm，4μm柱适用）；检测波长为218nm；以水-乙腈-磷酸（95：5：0.1）为流动相A，水-乙腈-磷酸（85：15：0.1）为流动相B；流速为每分钟2ml；按下表进行梯度洗脱。量取对照溶液200µl注入液相色谱仪，调节检测器灵敏度，使邻苯二甲酸的峰高为满量程的10%～20%；沙利度胺峰的保留时间约为14分钟；邻苯二甲酸峰与沙利度胺峰的相对保留时间约为0.3（或选用其他合适的色谱柱，调整梯度洗脱程序，使色谱参数符合系统适用性试验要求）。精密量取供试品溶液与对照溶液各200µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。在供试品溶液的色谱图中，如有杂质峰，扣除与溶剂峰保留时间相同的峰。按外标法以邻苯二甲酸峰面积计算，单个杂质不得过0.1%，总杂质不得过0.3%。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 0～15 | 50 | 50 |
| 15～20 | 100 | 0 |
| 20～30 | 100 | 0 |

N,N-二甲基甲酰胺  取本品0.1g，精密称定，置10ml量瓶中，加入二甲基亚砜溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另精密称取N,N-二甲基甲酰胺适量，用二甲基亚砜制成每1ml中含8.8μg的溶液，摇匀，作为对照溶液。照残留溶剂测定法（附录VIII P第三法）测定。以聚乙二醇（PEG-20M）为固定相（30m×0.32mm，膜厚1.0µm）的毛细管色谱柱，载气为氮气；火焰离子化检测器；起始柱温50℃，保持3分钟，再以每分钟20℃的速率升温至200℃，保持7分钟；检测器温度为280℃；进样口温度为250℃。取供试品溶液和对照溶液分别注入气相色谱仪，按外标法以峰面积计算，含N,N-二甲基甲酰胺不得过0.088%。如有其他残留溶剂，应符合有关规定（附录VIII P）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥4小时，减失重量不得过0.5%（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.3%。

重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H），含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适应性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水-乙腈-磷酸（85：15：0.1）为流动相；检测波长为237nm。理论板数以沙利度胺峰计算不低于7000。

测定法  取本品0.1g，精密称定，置100ml容量瓶中，加乙腈80ml，超声振荡溶解，放冷至室温，加乙腈稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml置100ml容量瓶中，加磷酸溶液（1→100）10ml，用水稀释至刻度，摇匀。精密量取20µL注入液相色谱仪，记录色谱图；另取沙利度胺对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】 皮肤科用药

【贮藏】 密封保存

【制剂】 沙利度胺片