[修订]                   注射用卡铂

Zhusheyong Kabo

Carboplatin for Injection

[增订]

【检查】1,1-环丁烷二羧酸  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含卡铂1mg的溶液，作为供试品溶液（临用新制）；精密量取1ml，置200ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（1）；取1,1-环丁烷二羧酸2mg，置200ml量瓶中，精密加入供试品溶液2ml，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液(2)。照卡铂1,1-环丁烷二羧酸项下的方法检查，取对照溶液(1)100μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程，再精密量取供试品溶液、对照溶液（1）与对照溶液（2）各100μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如显1,1-环丁烷二羧酸峰，其峰面积乘以7.96后不得大于对照溶液（1）主成分峰的峰面积（1.0%）。

水分  取本品，以甲酰胺为溶剂，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过3.0%。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg卡铂中含内毒素的量应小于0.5EU。

【鉴别】（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】无菌  取本品，加0.9%无菌氯化钠溶液500ml使溶解，用薄膜过滤法处理，冲洗液用量不少于100ml/膜，分次冲洗后，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。

【含量测定】取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量，照卡铂含量测定项下的方法测定。

[删去]

【鉴别】（2）（3）

【检查】热原