注射用头孢曲松钠

Zhusheyong Toubaoqusongna

Ceftriaxone Sodium for Injection

书页号：中国药典2005年版二部—138

[修订]

【检查】  有关物质 色谱条件随原料一起修改，限度未变。

头孢曲松聚合物 取装量差异项下的内容物，精密称取适量，照头孢曲松钠项下的方法测定，含头孢曲松聚合物以头孢曲松计不得过0.8％。

可见异物  取本品，用微粒检查用水溶解，依法检查（附录IX  H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品,按标示量加微粒检查用水制成每1ml中含50mg的溶液，依法检查(附录IX C),标示量为1.0g以下的折算为每1.0g样品中含10μm以上的微粒不得过6000粒，含25μm以上的微粒不得过600粒；标示量为1.0g以上(包括1.0g)每个供试品容器中含10μm以上的微粒不得过6000粒,含25μm以上的微粒不得过600粒。

无菌 照头孢曲松钠项下的方法检查，均应符合规定。

【含量测定】  取装量差异项下的内容物，精密称取适量，照头孢曲松钠项下的方法测定，即得。