注射用对氨基水杨酸钠

Zhusheyong Dui’anji Shuiyangsuanna

Sodium Aminosalicylate for Injection

书页号：2005年版二部－175

[增订]

【鉴别】  （2） 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】  溶液的澄清度与颜色  取本品1瓶，加水溶解制成每1ml中含0.2g的溶液，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准比色液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，与黄色6号标准比色液（附录Ⅸ A）比较，不得更深。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05moL/L磷酸氢二钠－0.05moL/L磷酸二氢钠－甲醇－10%四丁基氢氧化铵溶液(400:400:200:19)为流动相，检测波长为265nm。理论板数按对氨基水杨酸钠峰计算不低于3000，对氨基水杨酸钠与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法   取装量差异项下内容物，精密称定适量，照对氨基水杨酸钠项下的方法测定，即得。