注射用氢化可的松琥珀酸钠

Zhusheyong Qinghua Kedisong Huposuanna

Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection

书页号：2005年版二部-404

[删去]

【检查】游离氢化可的松  在含量测定项下所得的对照品溶液和供试品溶液色谱图中，按外标法以峰面积计算，游离氢化可的松不得过标示量的6.7％。

热原  取本品，加灭菌注射用水制成每3ml中含50mg的溶液(以氢化可的松计)，依法检查(附录Ⅺ D)，剂量按家兔体重每1kg注射1ml，应符合规定。

[增订]

【检查】 有关物质  取本品适量，用流动相溶解并制成每1ml中含氢化可的松琥珀酸钠（以氢化可的松计）约0.2mg的溶液，作为供试品溶液（临用现配）；精密量取供试品溶液3ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取氢化可的松对照品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含6μg的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的15%；再精密量取供试品溶液、对照溶液和氢化可的松对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，游离氢化可的松按外标法以峰面积计算，不得过3.0%；其他各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积（3.0%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E）,每1mg（以氢化可的松计）中含内毒素的量应小于0.3EU。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-磷酸盐缓冲液（8mmol/L磷酸二氢钾溶液，用8mmol/L磷酸氢二钾溶液调节pH值为5.0±0.1，临用现配）(43:57)为流动相，柱温40℃，检测波长为242nm。取氢化可的松琥珀酸钠与氢化可的松各适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含氢化可的松琥珀酸钠0.2mg与氢化可的松6μg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，调节流速使氢化可的松琥珀酸钠主峰的保留时间约为16分钟，17-氢化可的松琥珀酸钠峰相对氢化可的松琥珀酸钠峰的相对保留时间约为0.7，氢化可的松峰相对氢化可的松琥珀酸钠峰的相对保留时间约为1.2。理论板数按氢化可的松琥珀酸钠峰计算不低于3000，氢化可的松琥珀酸钠峰与氢化可的松峰的分离度应大于4.0。